## 251127_2
[8 empty] | 設備・建物点検報告書 | [7 empty] | 点検日： |  | 2025/11/27
form_PJ1 | [8 empty] | 様
[12 empty] | ご確認 |  |  | グローバルコミュニティ株式会社 | [5 empty] | 点検者
|  | テストビルA | [18 empty] | TK
建物名
設 備 点 検 （外観・作動点検） | [12 empty] | 建 物 点 検 （外観点検）
A電気設備 | 点 検 項 目 | [6 empty] | 不具合の内容 |  |  |  | 良 | F屋上（躯体・外装） | 点 検 項 目 |  |  | 不具合あり |  |  |  |  | 良
[17 empty] | 重 |  | 中 |  | 軽
| ① | 高圧受電設備（関電・自家用） |  |  |  |  | 外観 |  |  |  |  | ✓ |  | ① | ｸﾗｯｸ・欠損・浮きの状態 |  | FALSE | - | FALSE | - | FALSE | ✓
| ② | 分電盤・制御盤 |  |  |  |  | 外観 |  |  |  |  | ✓ |  | ② | 白華状態 |  | FALSE | - | FALSE | - | TRUE | ×
| ③ | 電灯器具・ﾗﾝﾌﾟ切れ |  |  |  |  | 外観 |  |  |  |  | ✓ |  | ③ | 防水層の浮き・破断・劣化の状態 |  | FALSE | - | FALSE | - | TRUE | ×
| ④ | TV機器・電話番・避雷針 |  |  |  |  | 外観 |  |  |  |  | ✓ |  | ④ | 鉄部の錆・腐食の状態 |  | FALSE | - | FALSE | - | FALSE | ✓
| ⑤ | オートロック |  |  |  |  | 作動 |  |  |  |  | ✓ |  | ⑤ | ｺﾞﾐ、植物の有無、排水の状態 |  | FALSE | - | FALSE | - | FALSE | ✓
| ⑥ | 遠隔警報装置（ﾊﾟﾄﾎﾝ他） |  |  |  |  | 外観 |  |  |  |  | ✓ |  | ⑥ | その他（ ） |  | FALSE | - | FALSE | - | FALSE | ✓
| ⑦ | タイマー・Dライト・手元スイッチ |  |  |  |  | 作動 |  |  |  |  | ✓ | G建物内（躯体・外装） | ① | ｸﾗｯｸ・欠損・剥離・変形状態 |  | FALSE | - | FALSE | - | TRUE | ×
| タイマー |  | 通 路 |  |  | 外 灯 | [7 empty] | ② | 白華状態 |  | FALSE | - | FALSE | - | TRUE | ×
| ON |  | 17:00 |  |  | 17:30 |  |  | 17:00 |  |  |  |  | ③ | 障害物の有無・建具の状態 |  | FALSE | - | FALSE | - | FALSE | ✓
| OFF |  | 5:00 |  |  | 5:30 |  |  | 6:00 |  |  |  |  | ④ | 鉄部の錆・腐食の状態 |  | FALSE | - | FALSE | - | FALSE | ✓
B消防設備 | 点 検 項 目 | [6 empty] | 不具合の内容 |  |  |  | 良 |  | ⑤ | ｺﾞﾐ、排水、建具の状態 |  | FALSE | - | FALSE | - | FALSE | ✓
| ① | 自動火災報知設備・非常警報 |  |  |  |  | 外観 |  |  |  |  | ✓ |  | ⑥ | その他（ ） |  | FALSE | - | FALSE | - | FALSE | ✓
| ② | 屋内消火栓（消火・補給水槽） |  |  |  |  | 外観 |  |  |  |  | ✓ | H附属施設（構造・外装） | ① | 堀、ﾌｪﾝｽの腐食、ぐらつき |  | FALSE | - | FALSE | - | FALSE | ✓
| ③ | 連結送水管（補給水槽） |  |  |  |  | 外観 |  |  |  |  | ✓ |  | ② | 駐車場のｸﾗｯｸ・陥没・腐食 |  | FALSE | - | FALSE | - | FALSE | ✓
| ④ | 誘導灯・各消防設備ﾗﾝﾌﾟ切れ |  |  |  |  | 外観 |  |  |  |  | ✓ |  | ③ | 駐輪場のｸﾗｯｸ・陥没・腐食 |  | FALSE | - | FALSE | - | TRUE | ×
| ⑤ | 消火器・表示板 |  |  |  |  | 外観 |  |  |  |  | ✓ |  | ④ | ｺﾞﾐ集積所の清掃・換気 |  | FALSE | - | FALSE | - | FALSE | ✓
| ⑥ | ﾊﾛｹﾞﾝ・Co2・泡消火設備 |  |  |  |  | 外観 |  |  |  |  | ✓ |  | ⑤ | 側溝、雨水枡の変形・排水・ｺﾞﾐ |  | FALSE | - | FALSE | - | FALSE | ✓
| ⑦ | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備 |  |  |  |  | 外観 |  |  |  |  | ✓ |  | ⑥ | 花壇、庭木の立ち枯れ・剪定 |  | FALSE | - | FALSE | - | FALSE | ✓
| ⑧ | その他（ ） |  |  |  |  | 外観 |  |  |  |  | ✓ |  | ⑦ | その他（ ） |  | FALSE | - | FALSE | - | FALSE | ✓
C貯水槽 | ① | 受水槽の劣化・漏水・施錠・ 沈殿物・浮遊物・電極・ﾊﾞﾙ ﾌﾞ定水位弁・ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ・配 管 |  |  |  |  | 外観 作動 | 天板壁面塗装劣化 |  |  |  | × | ランプ・パーツ類の交換
| ② | 高架水槽の劣化・漏水・施 錠・沈殿物・浮遊物・電極・ ﾊﾞﾙﾌﾞ |  |  |  |  | 外観 |  |  |  |  | ✓
Dポンプ類 | ① | 給水P（揚水・加圧・増圧） 音・熱・振動・電流・電圧・ ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ・ｼｰﾙ・自動制御 |  |  |  |  | 外観 作動 |  |  |  |  | ✓ | お客様への連絡事項
C②外部天板壁面塗装劣化
| ② | 排水P（ 1 箇所） 音・振動・電流・自動制御 |  |  |  |  | 外観 作動 |  |  |  |  | ✓ | F③防水層劣化
F④鉄部発錆あり
| 給水 | 1号 | 電流 | 6.6 | A | 圧力 | 0.33 | Mpa | 排水 | 電流 | 7.6 | A | G①B1壁面ハクリあり
|  | 2号 | 電流 | 6.5 | A | 圧力 | 0.32 | Mpa |  | 電流 | 7.8 | A | G④鉄柵にサビあり
E浄化槽 | 点検項目 | [6 empty] | 不具合の内容 |  |  |  | 良
| ① | 槽内堆積物・自動制御・ ﾎﾟﾝﾌﾟ |  |  |  |  | 外観 |  |  |  |  | ✓
水道親ﾒｰﾀｰ |  |  | 当月 | 9453 | ㎥ | 前月 | 9203 | ㎥ | 使用量 |  | 8.3333 | ㎥/日 | 点検要領 ✔印：異常なし ○印：作業 ×印：要整備 印：該当箇所 /印：該当なし 建物の不具合については 重：即改修が必要 中：将来改修が必要 軽：推移を見て改修判断
共用栓ﾒｰﾀｰ |  |  | 当月 | 275.5 | ㎥ | 前月 | 267.7 | ㎥ | 使用量 |  | 3.9 | ㎥/月